## สมมติฐาน
🌞 Solar ROI Calculator — กรอกเฉพาะเซลล์สีเหลือง / ผลคำนวณอัตโนมัติสีฟ้า
A. ระบบ Solar Panel
ขนาดระบบ (kWp) | 5 | kWp
ราคาติดตั้ง Solar (ไม่รวมแบต) | 135000 | บาท
Performance Ratio | 0.9 | ทศนิยม เช่น 0.80 = 80%
Peak Sun Hours ต่อวัน | 4.5 | ชม./วัน (ไทยเฉลี่ย 4.0–5.0)
อัตราเสื่อมของแผง (%/ปี) | 0.005 | ทศนิยม เช่น 0.005 = 0.5%/ปี
อายุระบบ (ปี) | 25 | ปี
B. แบตเตอรี่ (ใส่ 0 = ไม่มีแบต)
ความจุแบต (kWh) | 10 | kWh (ใส่ 0 ถ้าไม่ต้องการแบต)
ราคาแบต | 80000 | บาท
Depth of Discharge (DoD) | 0.9 | ทศนิยม ปกติ 0.80–0.90
Round-trip Efficiency | 0.92 | ทศนิยม ปกติ 0.90–0.95
อายุแบต (ปี) | 10 | ปี (LFP ~10–15 ปี)
C. รูปแบบการใช้ไฟ
ใช้ไฟรวมต่อเดือน | 600 | kWh/เดือน
สัดส่วนใช้ไฟกลางวัน | 0.4 | ทศนิยม ช่วง ~08:00–17:00
ราคาไฟซื้อจากการไฟฟ้า | 4.5 | บาท/หน่วย
อัตราขึ้นค่าไฟต่อปี | 0.03 | ทศนิยม เช่น 0.03 = 3%/ปี
D. Solar ภาคประชาชน — ราคารับซื้อ FiT
ราคา FiT (ขายคืนรัฐ) | 2.2 | บาท/หน่วย (นโยบายปัจจุบัน 2.20 ฿)
E. การเงิน
ค่าบำรุงรักษาต่อปี | 3500 | บาท/ปี
Discount Rate | 0.05 | ทศนิยม สำหรับ NPV
F. Energy Flow/วัน (คำนวณอัตโนมัติ — ห้ามแก้ไข)
พลังงาน Solar ผลิต/วัน (kWh) | 20.25 | kWh/วัน
การใช้ไฟรวม/วัน | 19.726 | kWh/วัน
ใช้ไฟกลางวัน/วัน | 7.8904 | kWh/วัน | ช่วง 08:00-17:00
ใช้ไฟกลางคืน/วัน | 11.8356 | kWh/วัน
กรณี 1: ไม่มีแบต — Energy Flow/วัน
ใช้เอง (Solar กลางวัน)/วัน | 7.8904 | kWh/วัน | ← MIN(ผลิต, กลางวัน)
ขายคืน FiT/วัน | 12.3596 | kWh/วัน | ← MAX(0, ผลิต − กลางวัน) ไม่ติดลบ
ซื้อจากกริด/วัน | 11.8356 | kWh/วัน | ← กลางคืน + MAX(0, กลางวัน − ผลิต)
กรณี 2: มีแบต — Energy Flow/วัน
ส่วนเกินหลังใช้กลางวัน/วัน | 12.3596 | kWh/วัน
ชาร์จแบต/วัน | 9 | kWh/วัน | ← MIN(ส่วนเกิน, ความจุ×DoD)
ขายคืน FiT/วัน | 3.3596 | kWh/วัน | ← MAX(0, ส่วนเกิน − ความจุแบต) ไม่ติดลบ
แบตจ่ายกลางคืน/วัน | 8.28 | kWh/วัน | ← ชาร์จ × Round-trip Eff
ซื้อกริดกลางคืน/วัน | 3.5556 | kWh/วัน | ← MAX(0, กลางคืน − แบตจ่าย)
ซื้อกริดรวม/วัน | 3.5556 | kWh/วัน
💡 Logic: Solar ผลิต → ใช้กลางวันก่อน → ส่วนเกินชาร์จแบต (กรณี 2) หรือขายคืน FiT (กรณี 1) ถ้าผลิตไม่พอกลางวัน → ไม่มีขาย / ไม่มีชาร์จแบต ¦ กลางคืนใช้แบต → ถ้าแบตไม่พอค่อยซื้อกริด ขายคืน FiT = MAX(0, ...) เสมอ → ค่าขายไม่มีทางติดลบ

## กระแสเงินสด
กระแสเงินสด 25 ปี — เปรียบเทียบ 3 กรณี
| กรณี 1: Solar ไม่มีแบต | [5 empty] | กรณี 2: Solar + แบต | [5 empty] | Baseline (ไม่ติด Solar)
ปี | Solar (kWh/ปี) | ใช้เอง (kWh) | ขาย FiT (kWh) | ประหยัด +FiT (฿) | Net CF ปีนั้น (฿) | Cumulative (฿) | Solar (kWh/ปี) | ใช้เอง (kWh) | ขาย FiT (kWh) | ประหยัด +FiT (฿) | Net CF ปีนั้น (฿) | Cumulative (฿) | ค่าไฟ/ปี (฿) | Cum.ค่าไฟ (฿)
1 | 7391.25 | 2880 | 4511.25 | 22884.75 | -115615.25 | -115615.25 | 7391.25 | 5902.2 | 1226.25 | 29257.65 | -189242.35 | -189242.35 | -32400 | -32400
2 | 7354.2937 | 2880 | 4474.2937 | 23192.2463 | 19692.2463 | -95923.0038 | 7354.2937 | 5902.2 | 1189.2938 | 29973.1433 | 26473.1433 | -162769.2067 | -33372 | -65772
3 | 7317.5223 | 2880 | 4437.5223 | 23511.813 | 20011.813 | -75911.1907 | 7317.5223 | 5902.2 | 1152.5223 | 30712.9469 | 27212.9469 | -135556.2598 | -34373.16 | -100145.16
4 | 7280.9347 | 2880 | 4400.9347 | 23843.7982 | 20343.7982 | -55567.3925 | 7280.9347 | 5902.2 | 1115.9347 | 31477.7761 | 27977.7761 | -107578.4837 | -35404.3548 | -135549.5148
5 | 7244.53 | 2880 | 4364.53 | 24188.5602 | 20688.5602 | -34878.8324 | 7244.53 | 5902.2 | 1079.53 | 32268.3674 | 28768.3674 | -78810.1163 | -36466.4854 | -172016.0002
6 | 7208.3073 | 2880 | 4328.3073 | 24546.4682 | 21046.4682 | -13832.3642 | 7208.3073 | 5902.2 | 1043.3073 | 33085.4796 | 29585.4796 | -49224.6366 | -37560.48 | -209576.4803
7 | 7172.2658 | 2880 | 4292.2658 | 24917.9025 | 21417.9025 | 7585.5383 | 7172.2658 | 5902.2 | 1007.2658 | 33929.8944 | 30429.8944 | -18794.7422 | -38687.2944 | -248263.7747
8 | 7136.4045 | 2880 | 4256.4045 | 25303.2552 | 21803.2552 | 29388.7935 | 7136.4045 | 5902.2 | 971.4045 | 34802.4167 | 31302.4167 | 12507.6745 | -39847.9132 | -288111.6879
9 | 7100.7225 | 2880 | 4220.7225 | 25702.9297 | 22202.9297 | 51591.7232 | 7100.7225 | 5902.2 | 935.7225 | 35703.8761 | 32203.8761 | 44711.5506 | -41043.3506 | -329155.0385
10 | 7065.2188 | 2880 | 4185.2188 | 26117.3419 | 22617.3419 | 74209.0651 | 7065.2188 | 5902.2 | 900.2188 | 36635.1267 | 33135.1267 | 77846.6773 | -42274.6512 | -371429.6897
11 | 7029.8928 | 2880 | 4149.8928 | 26546.9203 | 23046.9203 | 97255.9854 | 7029.8928 | 5902.2 | 864.8928 | 37597.0487 | -45902.9513 | 31943.726 | -43542.8907 | -414972.5804
12 | 6994.7433 | 2880 | 4114.7433 | 26992.1062 | 23492.1062 | 120748.0916 | 6994.7433 | 5902.2 | 829.7433 | 38590.5484 | 35090.5484 | 67034.2744 | -44849.1774 | -459821.7578
13 | 6959.7696 | 2880 | 4079.7696 | 27453.3542 | 23953.3542 | 144701.4458 | 6959.7696 | 5902.2 | 794.7696 | 39616.5596 | 36116.5596 | 103150.8341 | -46194.6527 | -506016.4105
14 | 6924.9707 | 2880 | 4044.9707 | 27931.1325 | 24431.1325 | 169132.5783 | 6924.9707 | 5902.2 | 759.9707 | 40676.0442 | 37176.0442 | 140326.8782 | -47580.4923 | -553596.9028
15 | 6890.3459 | 2880 | 4010.3459 | 28425.9237 | 24925.9237 | 194058.502 | 6890.3459 | 5902.2 | 725.3459 | 41769.9927 | 38269.9927 | 178596.871 | -49007.9071 | -602604.8099
16 | 6855.8941 | 2880 | 3975.8941 | 28938.2248 | 25438.2248 | 219496.7269 | 6855.8941 | 5902.2 | 690.8941 | 42899.4259 | 39399.4259 | 217996.2969 | -50478.1443 | -653082.9542
17 | 6821.6147 | 2880 | 3941.6147 | 29468.5477 | 25968.5477 | 245465.2746 | 6821.6147 | 5902.2 | 656.6147 | 44065.3948 | 40565.3948 | 258561.6917 | -51992.4886 | -705075.4429
18 | 6787.5066 | 2880 | 3907.5066 | 30017.4198 | 26517.4198 | 271982.6944 | 6787.5066 | 5902.2 | 622.5066 | 45268.9823 | 41768.9823 | 300330.6741 | -53552.2633 | -758627.7061
19 | 6753.5691 | 2880 | 3873.5691 | 30585.3844 | 27085.3844 | 299068.0788 | 6753.5691 | 5902.2 | 588.5691 | 46511.3038 | 43011.3038 | 343341.9779 | -55158.8312 | -813786.5373
20 | 6719.8012 | 2880 | 3839.8012 | 31173.0011 | 27673.0011 | 326741.08 | 6719.8012 | 5902.2 | 554.8012 | 47793.5081 | 44293.5081 | 387635.486 | -56813.5961 | -870600.1334
21 | 6686.2022 | 2880 | 3806.2022 | 31780.8465 | 28280.8465 | 355021.9264 | 6686.2022 | 5902.2 | 521.2022 | 49116.7786 | -34383.2214 | 353252.2646 | -58518.004 | -929118.1374
22 | 6652.7712 | 2880 | 3772.7712 | 32409.5143 | 28909.5143 | 383931.4407 | 6652.7712 | 5902.2 | 487.7712 | 50482.3344 | 46982.3344 | 400234.5991 | -60273.5441 | -989391.6816
23 | 6619.5073 | 2880 | 3739.5073 | 33059.6163 | 29559.6163 | 413491.0571 | 6619.5073 | 5902.2 | 454.5073 | 51891.4311 | 48391.4311 | 448626.0301 | -62081.7504 | -1051473.432
24 | 6586.4098 | 2880 | 3706.4098 | 33731.7828 | 30231.7828 | 443722.8398 | 6586.4098 | 5902.2 | 421.4098 | 53345.362 | 49845.362 | 498471.3921 | -63944.203 | -1115417.635
25 | 6553.4778 | 2880 | 3673.4778 | 34426.6627 | 30926.6627 | 474649.5025 | 6553.4778 | 5902.2 | 388.4778 | 54845.4593 | 51345.4593 | 549816.8514 | -65862.529 | -1181280.164
สรุป
รายจ่ายรวม (ลงทุน+บำรุง) (฿)
รายรับรวม 25 ปี (ประหยัด+FiT) (฿) | 222500 | [5 empty] | 302500
กำไรสุทธิ 25 ปี (฿) | 697149.5025 | [5 empty] | 1012316.8514 | [5 empty] | -1181280.164
Payback Period เบื้องต้น (ปี) | 474649.5025 | [5 empty] | 709816.8514 | [5 empty] | -
NPV 25 ปี (฿) | 5.536 | [5 empty] | 5.812
| 198769.7988 | [5 empty] | 204787.8148

## Sensitivity
Sensitivity Analysis — Payback Period (ปี) ¦ 🟢 <8 ปี 🟡 8-12 ปี 🔴 >12 ปี
กรณี 1: ไม่มีแบต — Payback Period (ปี)
FiT ↓ / ค่าไฟ → | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
1 | 13.9878 | 12.1718 | 10.7731 | 9.6627 | 8.7598 | 8.0113 | 7.3806
1.5 | 11.338 | 10.1147 | 9.1297 | 8.3195 | 7.6414 | 7.0655 | 6.5703
2 | 9.5322 | 8.6525 | 7.9214 | 7.3042 | 6.7763 | 6.3195 | 5.9204
2.2 | 8.9613 | 8.1795 | 7.5231 | 6.9642 | 6.4827 | 6.0634 | 5.6951
2.5 | 8.2226 | 7.5596 | 6.9955 | 6.5097 | 6.0871 | 5.7159 | 5.3875
3 | 7.2294 | 6.7118 | 6.2634 | 5.8712 | 5.5251 | 5.2176 | 4.9426
3.5 | 6.4503 | 6.035 | 5.67 | 5.3467 | 5.0582 | 4.7993 | 4.5655
กรณี 2: มีแบต — Payback Period (ปี)
FiT ↓ / ค่าไฟ → | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
1 | 13.9313 | 11.695 | 10.0773 | 8.8528 | 7.8936 | 7.122 | 6.4877
1.5 | 13.399 | 11.3175 | 9.7958 | 8.6348 | 7.7198 | 6.9802 | 6.3699
2 | 12.9059 | 10.9637 | 9.5296 | 8.4273 | 7.5535 | 6.844 | 6.2562
2.2 | 12.7186 | 10.8283 | 9.4271 | 8.347 | 7.489 | 6.7909 | 6.2119
2.5 | 12.4477 | 10.6313 | 9.2775 | 8.2295 | 7.3943 | 6.7129 | 6.1466
3 | 12.021 | 10.3185 | 9.0383 | 8.0408 | 7.2416 | 6.5868 | 6.0407
3.5 | 11.6226 | 10.0235 | 8.8112 | 7.8606 | 7.095 | 6.4654 | 5.9384
ส่วนต่าง Payback: กรณี 2 − กรณี 1 (ปี) ¦ สีแดง = แบตเพิ่ม Payback ¦ สีเขียว = แบตลด Payback
FiT ↓ / ค่าไฟ → | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
1 | -0.056504 | -0.47677 | -0.69575 | -0.80992 | -0.86623 | -0.88932 | -0.89284
1.5 | 2.061 | 1.2028 | 0.66608 | 0.31526 | 0.078405 | -0.085334 | -0.20046
2 | 3.3736 | 2.3112 | 1.6082 | 1.1231 | 0.77728 | 0.52447 | 0.33583
2.2 | 3.7573 | 2.6488 | 1.904 | 1.3828 | 1.0063 | 0.72754 | 0.51685
2.5 | 4.2251 | 3.0717 | 2.282 | 1.7198 | 1.3072 | 0.99698 | 0.7591
3 | 4.7916 | 3.6066 | 2.7749 | 2.1696 | 1.7164 | 1.3692 | 1.0981
3.5 | 5.1723 | 3.9885 | 3.1412 | 2.5139 | 2.0368 | 1.6661 | 1.3729
📖 อ่านผล: ตาราง 1+2 = Payback ปีของแต่ละกรณี (🟢 <8 🟡 8-12 🔴 >12) ตาราง 3 = ส่วนต่าง Payback (กรณี 2 − กรณี 1) 🟢 = แบตคุ้มค่า 🔴 = แบตเพิ่มภาระ แถว FiT=2.20 คือนโยบายปัจจุบัน ¦ ค่าไฟ 4.50 คือค่าเริ่มต้นในสมมติฐาน

## สรุปแนะนำ
สรุปเปรียบเทียบ 3 กรณี + แนวทางแนะนำลูกค้า
รายการ | กรณี 1 Solar (ไม่มีแบต) | กรณี 2 Solar + แบต | กรณี 3 ไม่ติด Solar | หมายเหตุ
เงินลงทุน (฿) | 135000 | 215000 | 0 | ต้นทุนเริ่มต้น
ผลิตไฟได้ปีแรก (kWh/ปี) | 7391.25 | 7391.25 | —
ใช้เองได้ปีแรก (kWh/ปี) | 2880 | 5902.2 | — | กรณี 2 รวมส่วนแบตจ่ายกลางคืน
ขายคืน FiT ปีแรก (kWh/ปี) | 4511.25 | 1226.25 | — | MAX(0,...) ไม่ติดลบ
ประหยัด+FiT ปีแรก (฿/ปี) | 22884.75 | 29257.65 | -32400
Payback Period (ปี) | 5.536 | 5.812 | N/A | จากชีตกระแสเงินสด
NPV 25 ปี (฿) | 198769.7988 | 204787.8148 | —
🏆 แนวทางตัดสินใจ ✅ Solar ไม่มีแบต → คุ้มถ้าใช้ไฟกลางวัน ≥ 40% และค่าไฟ ≥ 4.00 ฿ (Payback ~5-8 ปี) FiT 2.20 ฿ < ค่าไฟ → 'ใช้เองดีกว่าขาย' → ออกแบบ kWp ให้ Solar ≈ กลางวัน ✅ เพิ่มแบต → คุ้มถ้าใช้ไฟกลางวัน < 30% (อยู่บ้านน้อย) ดูตาราง Sensitivity: ถ้าสีเขียวในตารางส่วนต่าง = แบตลด Payback ได้